## pumpar
LIVSCYKELKOSTNAD - PUMPAR
PROJEKTUPPGIFTER | [7 empty] | RESULTAT | [6 empty] | RESULTAT |  | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 | Alt 4
Objekt: | [14 empty] | Energi-kostnad |  | 162774.1242 | 0 | 0 | 0
Datum: | 2004-07-01 | [13 empty] | Ränta |  | 4439.2926 | 0 | 0 | 0
Kommentar | [14 empty] | Amortering |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Livscykelkostnad - Pumpar
[15 empty] | Drift och underhåll |  | 2478.3317 | 0 | 0 | 0
FÖRUTSÄTTNINGAR | [14 empty] | Totalkostnad |  | 174691.7485 | 0 | 0 | 0
Livslängd: |  | 20 | [år] | [11 empty] | Totalkostnad nuvärde |  | 85293.4005 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | Projektuppgifter
Kalkylränta: |  | 7 | [%/år]
Årlig inflation: |  | 2 | [%/år] | [50 empty] | Objekt: |  | 0
Dagens elpris: |  | 0.6 | [kr/kWh] | [50 empty] | Datum: |  | 2004-07-01
Årlig prisökning energi: |  | 4 | [%/år] | [50 empty] | Kommentarer: |  | 0
INVESTERINGSKOSTNADER |  | Pump1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4 | [48 empty] | Förutsättningar
Kostnad pump: |  | 5000 |  |  |  | [kr]
Restvärde |  | 0 |  |  |  | [%] | [48 empty] | Livslängd [år] |  | 20
Övriga investeringskostnader |  | 0 |  |  |  | [kr] | [48 empty] | Kalkylränta [%/år] |  | 7
[55 empty] | Årlig inflation [%/år] |  | 2
S:a investeringskostnad |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | Dagens energipris [kr/kWh] |  | 0.6
[55 empty] | Årlig prisökning energi [%/år] |  | 4
DRIFTKOSTNADER |  | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4
Energikostnader | [53 empty] | Investeringskostnader
Pumpens eleffektbehov: |  | 1 |  |  |  | [kW] | [51 empty] | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4
Årlig drifttid: |  | 8760 |  |  |  | [h] | [48 empty] | Kostnad pump [kr] |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0
Korrektion variabelt flöde |  | 1 | [52 empty] | Restvärde [%] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Energikostnad/år |  | 5256 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | Övriga investeringskostnader [kr] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnader | [53 empty] | Driftkostnader
Drifttid före underhåll: | [57 empty] | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4
Underhållskostnad/år: |  | 2 |  |  |  | [% av inv. kostn] | [51 empty] | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4
Underhållskostnad/år: |  | 100 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | Pumpens effektbehov [kW] |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | Årlig drifttid [h] |  |  | 8760 | 0 | 0 | 0
S:a driftkostnad |  | 5356 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | Korrektionsfaktor variabelt flöde [enhetslös] |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | Underhållskostnad per år [% av inv.kostnad] |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Resultat
Alternativ 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: -5466.24; 2: -5684.8896; 3: -5912.2852; 4: -6148.7766; 5: -6394.7277; 6: -6650.5168; 7: -6916.5374; 8: -7193.1989; 9: -7480.9269; 10: -7780.164; 11: -8091.3705; 12: -8415.0253; 13: -8751.6264; 14: -9101.6914; 15: -9465.7591; 16: -9844.3894; 17: -10238.165; 18: -10647.6916; 19: -11073.5993; 20: -11516.5432 | -162774.1242
Total ränta |  | 1: -350; 2: -341.4625; 3: -332.3273; 4: -322.5527; 5: -312.0939; 6: -300.9029; 7: -288.9286; 8: -276.1161; 9: -262.4067; 10: -247.7376; 11: -232.0417; 12: -215.2471; 13: -197.2769; 14: -178.0488; 15: -157.4747; 16: -135.4604; 17: -111.9051; 18: -86.7009; 19: -59.7324; 20: -30.8762 | -4439.2926
Total amortering |  | 1: -121.9646; 2: -130.5022; 3: -139.6373; 4: -149.4119; 5: -159.8707; 6: -171.0617; 7: -183.036; 8: -195.8485; 9: -209.5579; 10: -224.227; 11: -239.9229; 12: -256.7175; 13: -274.6877; 14: -293.9159; 15: -314.49; 16: -336.5043; 17: -360.0596; 18: -385.2637; 19: -412.2322; 20: -441.0884 | -5000
Kostnad D&U |  | 1: -102; 2: -104.04; 3: -106.1208; 4: -108.2432; 5: -110.4081; 6: -112.6162; 7: -114.8686; 8: -117.1659; 9: -119.5093; 10: -121.8994; 11: -124.3374; 12: -126.8242; 13: -129.3607; 14: -131.9479; 15: -134.5868; 16: -137.2786; 17: -140.0241; 18: -142.8246; 19: -145.6811; 20: -148.5947 | -2478.3317
Årlig totalkostnad, löpande |  | -6040.2046 | -6260.8942 | -6490.3706 | -6728.9844 | -6977.1004 | -7235.0976 | -7503.3706 | -7782.3295 | -8072.4008 | -8374.028 | -8687.6726 | -9013.8141 | -9352.9516 | -9705.6039 | -10072.3105 | -10453.6326 | -10850.1538 | -11262.4809 | -11691.245 | -12137.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174691.7485
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | -5645.0511 | -5468.5075 | -5298.0758 | -5133.51 | -4974.5761 | -4821.051 | -4672.7221 | -4529.3866 | -4390.8512 | -4256.9312 | -4127.4507 | -4002.2413 | -3881.1424 | -3764.0005 | -3650.6689 | -3541.007 | -3434.8808 | -3332.1617 | -3232.7267 | -3136.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85293.4005
Alternativ 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Total ränta |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Total amortering |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Kostnad D&U |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativ 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Total ränta |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Total amortering |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Kostnad D&U |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativ 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Total ränta |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Total amortering |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Kostnad D&U |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0 | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hemlis
Note on A11: Rekommendation Livslängd cirkulationspumpar i värmesystem 15-20 år. Övriga källor: Repab anger följande intervall cirkulationspumpar värme: -utsatt 15 år -normalt 20 år -skyddat 25 år
Note on A12: Rekommendation Kalkylränta 5-8% Övrigt Kalkylräntan i företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Ett vanligt lönsamhetskrav kan exempelvis vara lika som den 5-åriga statsobligationsräntan plus 2-3%
Note on A13: Rekommendation Inflation 1-2%. Övrigt Inflation används i beräkningarna för årlig uppräkning av restvärdes beloppet.
Note on A15: Rekomendation Energiprisökning 2% Övrigt
Note on A20: Anvisning Ange hela investeringskostnaden för pumpen. Både material- och installationskostnad. Möjlighet finns även att lägga vissa kostnader på posten "Övriga investeringskostnader" nedan.
Note on A21: Anvisning Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.
Note on A22: Anvisning Om inte hela investeringkostnaden angetts i posten "Kostnad pump" ovan anges resterande kostnad här.
Note on A28: Anvisning Ange pumpens effektbehov i driftpunkten, ej motorns märkeffekt. Alternativ kan eleffektbehov framräknas enligt följande: 1) Pumpar med konstant flöde Eleffektbehov = q(nom) x P(sp) q(nom) = nominellt vätskeflöde [m3/s] P(sp) = Specifikt eleeffektbehov vid nominellt vätskeflöde [kW/m3] 2) Pumpar med variabelt flöde Eleffektbehov = q(nom) x K x P(sp) q(nom) = nominellt vätskeflöde [m3/s] K = Reduktionsfaktor för variabelflöde [rekommendation= 0,5. Avser ett årsmedelvärde för utetemperaturberoende system] P(sp) = Specifikt eleeffektbehov vid nominellt vätskeflöde [kW/m3]
Note on A29: Rekommendation Om inte drifttiden för pumpen är känd ange en drifttid lika med traditionella uppvärmningssäsongen (utetemperatur underskrider 11 C). Exempel: Stockholm xxx timmar Göteborg xxx timmar Malmö xxx timmar

## flaktar
LIVSCYKELKOSTNAD - FLÄKTAR
PROJEKTUPPGIFTER | [7 empty] | RESULTAT | [6 empty] | RESULTAT |  | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 | Alt 4
Objekt: | [14 empty] | Energi-kostnad |  | 147842.3859 | 0 | 0 | 0
Datum: | 2004-07-01 | [13 empty] | Ränta |  | 510.8239 | 0 | 0 | 0
Kommentar | [14 empty] | Amortering |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Livscykelkostnad - Fläktar
[15 empty] | Drift och underhåll |  | 273.6066 | 0 | 0 | 0
FÖRUTSÄTTNINGAR | [14 empty] | Totalkostnad |  | 149626.8164 | 0 | 0 | 0
Livslängd: |  | 12 | [år] | [11 empty] | Totalkostnad nuvärde |  | 96003.0434 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | Projektuppgifter
Kalkylränta: |  | 7 | [%/år]
Årlig inflation: |  | 2 | [%/år] | [50 empty] | Objekt: |  | 0
Dagens elpris: |  | 0.6 | [kr/kWh] | [50 empty] | Datum: |  | 2004-07-01
Årlig prisökning energi: |  | 4 | [%/år] | [50 empty] | Kommentarer: |  | 0
INVESTERINGSKOSTNADER |  | Fläkt 1 | Fläkt 2 | Fläkt 3 | Fläkt 4 | [48 empty] | Förutsättningar
Kostnad fläkt: |  | 1000 |  |  |  | [kr]
Restvärde |  | 0 |  |  |  | [%] | [48 empty] | Livslängd [år] |  | 12
Övriga investeringskostnader |  | 0 |  |  |  | [kr] | [48 empty] | Kalkylränta [%/år] |  | 7
[55 empty] | Årlig inflation [%/år] |  | 2
S:a investeringskostnad |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | Dagens energipris [kr/kWh] |  | 0.6
[55 empty] | Årlig prisökning energi [%/år] |  | 4
DRIFTKOSTNADER |  | Fläkt 1 | Fläkt 2 | Fläkt 3 | Fläkt 4
Energikostnader | [53 empty] | Investeringskostnader
Nominellt luftflöde inkl. läckage: |  | 3 |  |  |  | [m3] | [51 empty] | Fläkt 1 | Fläkt 2 | Fläkt 3 | Fläkt 4
SFP (specifikt eleffektbehov): |  | 1.2 |  |  |  | [kW/(m3*s)] | [48 empty] | Kostnad fläkt [kr] |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0
Korrektion variabelt flöde |  | 1 |  |  |  | [-] | [48 empty] | Restvärde [%] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig drifttid: |  | 4380 |  |  |  | [h] | [48 empty] | Övriga investeringskostnader [kr] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Energikostnad/år |  | 9460.8 | 0 | 0 | 0 | [kr/år]
Driftkostnader
Underhållskostnader | [57 empty] | Fläkt 1 | Fläkt 2 | Fläkt 3 | Fläkt 4
Drifttid före underhåll: | [57 empty] | Pump 1 | Pump 2 | Pump 3 | Pump 4
Underhållskostnad/år: |  | 2 |  |  |  | [%/inv. kostn] | [48 empty] | Nominellt luftflöde inklusive läckage [m3] |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnad/år: |  | 20 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | SFP (specifikt eleffektbehov) [kW/(m3*s)] |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | Korrektionsfaktor variabelt flöde [enhetslös] |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
S:a driftkostnad |  | 9480.8 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [48 empty] | Årlig drifttid [h] |  |  | 4380 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | Underhållskostnad per år [% av inv.kostnad] |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Resultat
Alternativ 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: -9839.232; 2: -10232.8013; 3: -10642.1133; 4: -11067.7979; 5: -11510.5098; 6: -11970.9302; 7: -12449.7674; 8: -12947.7581; 9: -13465.6684; 10: -14004.2951; 11: -14564.4669; 12: -15147.0456 | -147842.3859
Total ränta |  | 1: -70; 2: -66.0869; 3: -61.8998; 4: -57.4196; 5: -52.6259; 6: -47.4966; 7: -42.0082; 8: -36.1356; 9: -29.852; 10: -23.1285; 11: -15.9343; 12: -8.2366 | -510.8239
Total amortering |  | 1: -55.902; 2: -59.8151; 3: -64.0022; 4: -68.4823; 5: -73.2761; 6: -78.4054; 7: -83.8938; 8: -89.7664; 9: -96.05; 10: -102.7735; 11: -109.9677; 12: -117.6654 | -1000
Kostnad D&U |  | 1: -20.4; 2: -20.808; 3: -21.2242; 4: -21.6486; 5: -22.0816; 6: -22.5232; 7: -22.9737; 8: -23.4332; 9: -23.9019; 10: -24.3799; 11: -24.8675; 12: -25.3648 | -273.6066
Årlig totalkostnad, löpande |  | -9985.534 | -10379.5113 | -10789.2395 | -11215.3485 | -11658.4934 | -12119.3554 | -12598.6431 | -13097.0932 | -13615.4722 | -14154.577 | -14715.2364 | -15298.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149626.8164
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | -9332.2748 | -9065.8671 | -8807.2333 | -8556.1357 | -8312.3447 | -8075.6382 | -7845.8017 | -7622.6275 | -7405.9148 | -7195.4692 | -6991.1028 | -6792.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96003.0434
Alternativ 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Total ränta |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Total amortering |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Kostnad D&U |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativ 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Total ränta |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Total amortering |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Kostnad D&U |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativ 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Total ränta |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Total amortering |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Kostnad D&U |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0 | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hemlis
Note on A11: Rekommendation Livslängd cirkulationspumpar i värmesystem 15-20 år. Övriga källor: Repab anger följande intervall cirkulationspumpar värme: -utsatt 15 år -normalt 20 år -skyddat 25 år
Note on A12: Rekommendation Kalkylränta 5-8% Övrigt Kalkylräntan i företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Ett vanligt lönsamhetskrav kan exempelvis vara lika som den 5-åriga statsobligationsräntan plus 2-3%
Note on A13: Rekommendation Inflation 1-2%. Övrigt Inflation används i beräkningarna för årlig uppräkning av restvärdes beloppet.
Note on A15: Rekomendation Energiprisökning 2% Övrigt

## transmission
LIVSCYKELKOSTNAD U-värden (Transmission)
Gradtimmestabell som funktion av gränstemperatur och normalårstemperatur
PROJEKTUPPGIFTER | [7 empty] | RESULTAT | [6 empty] | RESULTAT |  | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 | Alt 4 | [9 empty] | Normalårstemperatur |  |  | oC | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Objekt: | [14 empty] | Energi-kostnad |  | 308407.075 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 25 | 238900 | 229400 | 220300 | 211200 | 202000 | 192900 | 184000 | 174900 | 165600 | 156800 | 147300
Datum: | 2004-07-01 | [13 empty] | Ränta |  | 17832.2516 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Inomhustemp | 20 |  |  |  | Göteborg | 7.9 |  | 24 | 230100 | 220600 | 211600 | 202500 | 192300 | 184200 | 175300 | 166300 | 157000 | 148300 | 138700
Kommentar | [14 empty] | Amortering |  | 4670.4901 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ort | Stockholm |  |  |  | Kalmar | 7 |  | 23 | 221400 | 211900 | 202900 | 193800 | 184600 | 175600 | 166700 | 157700 | 148500 | 139800 | 130300 | [8 empty] | Livscykelkostnad - U-värde
[15 empty] | Drift och underhåll |  | 8255.4028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Normalårstemperatur | 6.6 | Akt kolumn | Graddagar |  | Karlstad | 5.9 |  | 22 | 212750 | 203200 | 194300 | 185200 | 176000 | 167000 | 158200 | 149200 | 140000 | 131300 | 121900
FÖRUTSÄTTNINGAR | [14 empty] | Totalkostnad |  | 339165.2195 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Medeltemp avrundat nedåt | 6 | 9 | 123300 |  | Kiruna | -1.2 |  | 21 | 204100 | 194600 | 185700 | 176600 | 167500 | 158600 | 149700 | 140800 | 131600 | 123000 | 113600
Livslängd: |  | 40 | [år] | [11 empty] | Totalkostnad nuvärde |  | 118483.1905 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Medeltemp avrundat uppåt | 7 | 10 | 114800 |  | Luleå | 3 |  | 20 | 195500 | 186100 | 177200 | 168100 | 159000 | 150100 | 141300 | 132400 | 123300 | 114800 | 105500 | [9 empty] | Projektuppgifter
Kalkylränta: |  | 7 | [%/år] | [26 empty] | Malmö | 8 |  | 19 | 187000 | 177600 | 168700 | 159700 | 150600 | 141800 | 133000 | 124200 | 115200 | 106700 | 97600
Årlig inflation: |  | 2 | [%/år] | [21 empty] | Skillnad | 5100 |  |  |  | Stockholm | 6.6 |  | 18 | 178500 | 169200 | 160300 | 151300 | 142300 | 133600 | 124900 | 116100 | 107200 | 98900 | 90000 | [9 empty] | Objekt: |  | 0
Dagens energipris: |  | 0.6 | [kr/kWh] | [21 empty] | Gradtimmar interpolerat | 118200 |  |  |  | Umeå | 3.4 |  | 17 | 170100 | 160800 | 152000 | 143100 | 134100 | 125400 | 116800 | 108200 | 99500 | 91400 | 82700 | [9 empty] | Datum: |  | 2004-07-01
Årlig prisökning energi: |  | 4 | [%/år] | [26 empty] | Växsjö | 6.5 |  | 16 | 161700 | 152500 | 143800 | 135000 | 126100 | 117500 | 109000 | 100500 | 92000 | 84200 | 75700 | [9 empty] | Kommentarer: |  | 0
Ort |  | Stockholm | [-] | [26 empty] | Örebro | 5.9 |  | 15 | 153500 | 144300 | 135700 | 127000 | 118200 | 109700 | 101400 | 93200 | 84900 | 77200 | 69000
Inomhustemperatur |  | 20 | [C] | [26 empty] | Östersund | 2.7 |  | 14 | 145400 | 136300 | 127700 | 119200 | 110500 | 102300 | 94100 | 86100 | 78000 | 70600 | 62700
[33 empty] | 13 | 137400 | 128400 | 120000 | 111500 | 103100 | 95000 | 87100 | 79300 | 71500 | 64300 | 56600
INVESTERINGSKOSTNADER |  | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | [27 empty] | 12 | 129600 | 120800 | 112400 | 104200 | 96000 | 88000 | 80300 | 72700 | 65200 | 58200 | 50900 | [9 empty] | Förutsättningar
Kostnad byggnadsdel: |  | 10000 |  |  |  | [kr] | [26 empty] | 11 | 121900 | 113300 | 105100 | 97000 | 89000 | 81400 | 73900 | 66500 | 59300 | 52500 | 45400
Restvärde |  | 0 |  |  |  | [%] | [26 empty] | 10 | 114500 | 106000 | 98000 | 90100 | 82400 | 74900 | 67700 | 60600 | 53600 | 47100 | 40300 | [10 empty] | Livslängd [år] |  | 40
Övriga investeringskostnader |  | 0 |  |  |  | [kr] | [26 empty] | 9 | 107200 | 99000 | 91200 | 83500 | 76000 | 68800 | 61800 | 54900 | 48200 | 42000 | 35500 | [10 empty] | Kalkylränta [%/år] |  | 7
[33 empty] | 8 | 100200 | 92200 | 84600 | 77200 | 69900 | 62900 | 56200 | 49600 | 43200 | 37100 | 31100 | [10 empty] | Årlig inflation [%/år] |  | 2
S:a investeringskostnad |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [26 empty] | 7 | 93500 | 85800 | 78300 | 71100 | 64100 | 57400 | 50800 | 44500 | 38400 | 32600 | 26900 | [10 empty] | Dagens energipris [kr/kWh] |  | 0.6
[33 empty] | 6 | 87000 | 79500 | 72300 | 65300 | 58500 | 52000 | 45800 | 39700 | 33900 | 28400 | 23000 | [10 empty] | Årlig prisökning energi [%/år] |  | 4
DRIFTKOSTNADER |  | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | [27 empty] | 5 | 80750 | 73500 | 66500 | 59700 | 53200 | 47000 | 41000 | 35200 | 29700 | 24500 | 19500 | [10 empty] | Ort |  | Stockholm
Energikostnader | [54 empty] | Inomhustemperatur [C] |  | 20
U-värde för byggnadsdel: |  | 0.25 |  |  |  | [W/m2*C]
Byggnadsdelens totala area: |  | 300 |  |  |  | [m2] | [47 empty] | Investeringskostnader
Energikostnad/år |  | 5319 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [51 empty] | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4
[55 empty] | Kostnad fläkt [kr] |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnader | [54 empty] | Restvärde [%] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drifttid före underhåll: | [54 empty] | Övriga investeringskostnader [kr] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnad/år: |  | 2 |  |  |  | [% av inv. kostn] | [48 empty] | Övriga investeringskostnader [kr] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Underhållskostnad/år: |  | 200 | 0 | 0 | 0 | [kr/år]
Driftkostnader
S:a driftkostnad |  | 5519 | 0 | 0 | 0 | [kr/år] | [51 empty] | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4
[55 empty] | U-värde för byggnadsdel [W/m2*C] |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | Byggnadsdelens totala area [m2] |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | Underhållskostnad per år [% av inv.kostnad] |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Resultat
Alternativ 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | -5531.76 | -5753.0304 | -5983.1516 | -6222.4777 | -6471.3768 | -6730.2319 | -6999.4411 | -7279.4188 | -7570.5955 | -7873.4194 | -8188.3561 | -8515.8904 | -8856.526 | -9210.787 | -9579.2185 | -9962.3872 | -10360.8827 | -10775.318 | -11206.3308 | -11654.584 | -12120.7674 | -12605.5981 | -13109.822 | -13634.2149 | -14179.5834 | -14746.7668 | -15336.6375 | -15950.103 | -14746.7668 | -17251.6314 | -17941.6966 | -18659.3645 | -19405.7391 | -20181.9686 | -20989.2474 | -21828.8173 | -22701.9699 | -23610.0487 | -24554.4507 | -25536.6287 | [10 empty] | -308407.075
Total ränta |  | -700 | -696.4936 | -692.7418 | -688.7273 | -684.4318 | -679.8356 | -674.9177 | -669.6556 | -664.0251 | -658.0004 | -651.554 | -644.6564 | -637.276 | -629.3789 | -620.929 | -611.8877 | -602.2134 | -591.8619 | -580.7859 | -568.9345 | -556.2535 | -542.6849 | -528.1664 | -512.6317 | -496.0095 | -478.2238 | -459.193 | -438.8301 | -478.2238 | -393.7284 | -368.783 | -342.0914 | -313.5314 | -282.9722 | -250.2738 | -215.2866 | -177.8503 | -137.7934 | -94.9325 | -49.0714 | [10 empty] | -17832.2516
Total amortering |  | -50.0914 | -53.5978 | -57.3496 | -61.3641 | -65.6596 | -70.2558 | -75.1737 | -80.4358 | -86.0663 | -92.091 | -98.5373 | -105.435 | -112.8154 | -120.7125 | -129.1624 | -138.2037 | -147.878 | -158.2294 | -169.3055 | -181.1569 | -193.8379 | -207.4065 | -221.925 | -237.4597 | -254.0819 | -271.8676 | -290.8984 | -311.2613 | -271.8676 | -356.363 | -381.3084 | -408 | -436.56 | -467.1192 | -499.8176 | -534.8048 | -572.2411 | -612.298 | -655.1589 | -701.02 | [10 empty] | -4670.4901
Kostnad D&U |  | -204 | -208.08 | -212.2416 | -216.4864 | -220.8162 | -225.2325 | -229.7371 | -234.3319 | -239.0185 | -243.7989 | -248.6749 | -253.6484 | -258.7213 | -263.8958 | -269.1737 | -274.5571 | -280.0483 | -285.6492 | -291.3622 | -297.1895 | -303.1333 | -309.1959 | -315.3799 | -321.6874 | -328.1212 | -334.6836 | -341.3773 | -348.2048 | -334.6836 | -362.2723 | -369.5178 | -376.9081 | -384.4463 | -392.1352 | -399.9779 | -407.9775 | -416.137 | -424.4598 | -432.949 | -441.6079 | [10 empty] | -8255.4028
Årlig totalkostnad, löpande |  | -6485.8514 | -6711.2018 | -6945.4846 | -7189.0555 | -7442.2843 | -7705.5557 | -7979.2697 | -8263.842 | -8559.7054 | -8867.3096 | -9187.1224 | -9519.6301 | -9865.3387 | -10224.7742 | -10598.4836 | -10987.0358 | -11391.0224 | -11811.0587 | -12247.7844 | -12701.8649 | -13173.992 | -13664.8854 | -14175.2932 | -14705.9937 | -15257.796 | -15831.5418 | -16428.1061 | -17048.3992 | -15831.5418 | -18363.9951 | -19061.3058 | -19786.364 | -20540.2767 | -21324.1952 | -22139.3167 | -22986.8861 | -23868.1984 | -24784.5999 | -25737.491 | -26728.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339165.2195
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | -6061.5434 | -5861.8236 | -5669.5843 | -5484.496 | -5306.2459 | -5134.5371 | -4969.0881 | -4809.6313 | -4655.9126 | -4507.6906 | -4364.7357 | -4226.8296 | -4093.7648 | -3965.3437 | -3841.3782 | -3721.6891 | -3606.106 | -3494.4661 | -3386.6144 | -3282.4033 | -3181.6915 | -3084.3445 | -2990.2339 | -2899.2369 | -2811.2364 | -2726.1201 | -2643.7812 | -2564.117 | -2726.1201 | -2412.4251 | -2340.2138 | -2270.3097 | -2202.6304 | -2137.0969 | -2073.6335 | -2012.1676 | -1952.6296 | -1894.9526 | -1839.0726 | -1784.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118483.1905
Alternativ 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total ränta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total amortering |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Kostnad D&U |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativ 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total ränta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total amortering |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Kostnad D&U |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alternativ 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Energikostnad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total ränta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total amortering |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Kostnad D&U |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Årlig totalkostnad, löpande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig totalkostnad, nuvärde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hemlis
Note on A11: Rekommendation Livslängd cirkulationspumpar i värmesystem 15-20 år. Övriga källor: Repab anger följande intervall cirkulationspumpar värme: -utsatt 15 år -normalt 20 år -skyddat 25 år
Note on A12: Rekommendation Kalkylränta 5-8% Övrigt Kalkylräntan i företag fastställs oftast utifrån ägarens lönsamhetskrav. Ett vanligt lönsamhetskrav kan exempelvis vara lika som den 5-åriga statsobligationsräntan plus 2-3%
Note on A13: Rekommendation Inflation 1-2%. Övrigt Inflation används i beräkningarna för årlig uppräkning av restvärdes beloppet.
Note on A15: Rekomendation Energiprisökning 2% Övrigt
Note on A20: Anvisning Ange hela investeringskostnaden för pumpen. Både material- och installationskostnad. Möjlighet finns även att lägga vissa kostnader på posten "Övriga investeringskostnader" nedan.
Note on A21: Anvisning Ange om det kvarstår ekonomiska värden efter kalkylperiodens utgång.
Note on A22: Anvisning Om inte hela investeringkostnaden angetts i posten "Kostnad pump" ovan anges resterande kostnad här.
Note on A28: Anvisning
Note on A29: Rekommendation